## ETAP I
Załącznik nr 1 a
FORMULARZ CENOWY
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kina Sławieńskiego Domu Kultury. Etap III Remont Sali kinowe”
Zamawiający: |  | Sławieński Dom Kultury, ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Sławno
Lp. | Pozycja | Wyszczególnienie | Jedn | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Uwagi
0.0 |  | Prace projektowe
| 1 | Projekt budowlany, specyfikacje techniczne do pozwolenia na budowę + Projekty wykonawcze | kpl | 1
1.0 |  | Prace budowlane przygotowawcze
| 1 | Demontaż i utylizacja boazerii z sufitu | m2 | 170
| 2 | Demontaż i utylizacja sufitu pośredniego | m2 | 170
| 3 | Demontaż istniejącej podłogi audytorium | m2 | 221
2.0 |  | Prace budowlane
| 1 | Wykonanie podkonstrukcji pod nowy sufit | m2 | 170
| 2 | Płytowanie podkonstrukcji sufitu płytami GK do klasy REI60 | m2 | 170
| 3 | Przebudowa istniejącej podłogi - podłoga podniesiona | m2 | 170
| 4 | Wymiana stolarki otworowej drzwi - 2 sztuki / drzwi 36dB i EI 60 120 cm | kpl | 2
| 5 | Wymiana stolarki otworowej drzwi - 2 sztuki / drzwi 36dB i EI 60 - 90 cm | kpl | 2
| 6 | Wymiana stolarki okiennej od strony sali kinowej | kpl | 9
| 8 | Dostawa i montaż balustrady GK - stelaże wzmocnione, zagęszczone | m2 | 25.2
| 9 | Dostawa i montaż parapetu na balustradzie GK | mb | 9.1
| 10 | Dostawa i montaż balustrady stalowej | mb | 3.1
| 11 | Wykończenie balustrady wykładzina dywanowa trudnozapalna | m2 | 35
3.0 |  | Instalacja sanitarna
| 1 | Wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej - montaż centrali wewnątrz budynku na poziomie piwnicy w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu - czerpnia i wyrzutnia ścienna po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków - nawiew powietrza górą nawiewnikami wirowymi - wyciąg powietrza górą kratkami - kanały do nawiewu i wyciągu z pomieszczenia technicznego dwoma szachtami prawdopodobnie przez pomieszczenie projektorowni | kpl | 1
| 2 | Drobne prace budowlane na potrzeby instalacji wentylacji - posadowienie central, przebicia przez ściany | kpl | 1
7.0 |  | Instalacja elektryczna
| 1 | Rozdzielnica elektryczna - modernizacja | kpl | 1
| 2 | Puszki podłogowe - 2 szt. + multicore dla realizatora | szt. | 1
| 3 | Zasilanie centrali wentylacyjnej | kpl | 1
| 4 | Zasilanie rozdzielnic elektrycznych | kpl | 1
| 5 | Gniazda elektryczne n/t - 230V | szt. | 51
| 6 | YDY 3x2,5 | m | 800
| 7 | YDY 3x1,5 | m | 520
| 8 | YDY 4x1,5 | m | 280
| 9 | YDY 5x2,5 | m | 100
| 10 | Oprawa awaryjna/ ewakuacyjna z autotestem | szt. | 22
| 11 | Montaż oprawy sufitowej | szt. | 30
| 12 | Sterowanie oświetleniem | kpl | 1
| 13 | Materiały dodatkowe - koryta, rurki, peszle, opaski itp. | kpl | 1
| 14 | Pomiary, materiały pomocnicze | kpl | 1
| 15 | Oświetlenie przeszkodowe | kpl | 1
8.0 |  | Instalacja SAP sali kinowej i projektorowni
| 1 | Centrala systemu SAP - z możliwośćią rozbudowy | kpl | 1
| 2 | Czujnik ppoż | szt | 5
| 3 | Czujnik liniowy ppoż. | szt | 1
| 4 | Okablowanie | kpl | 1
| 5 | ROP - Ręczny ostrzegacz pożarowy | kpl | 2
| 6 | Materiały dodatkowe |  | 1
9.0 |  | Inne
| 1 | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
| 2 | Obsługa budowy (w tym odpady budowlane) | kpl | 1
Wartość łączna oferty netto
Podatek VAT-23%
Wartość łączna oferty brutto